ОБЩАЯ АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ

УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ЗЕЛЁНЫЙ ОФИС 2024»

Название предприятия: __________________________________________________________________________

- - ставим галочку

| № п/п | Критерий | Реализация | Примечание | Фото (при возможности) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОЗДУХ |
| 1 | Схема вентиляции | Приточная вентиляция соответствует квалификации коммерческих зданий, классу А или В _______________ | Некоторые помещения оборудованы приточными или вытяжными системами вентиляции _______________ | Приточная система вентиляции отсутствует. Используются только форточки. _______________ |  |  |
| 2 | Наличии фильтров приточного воздуха высокого класса | Имеются фильтры F5 или выше. Замена фильтров осуществляется по факту их загрязнения и выхода из строя. _______________ | Имеются фильтры класса ниже F5. Замена фильтров осуществляется по факту их загрязнения и выхода из строя. _______________ | Фильтры не предусмотрены. _______________ |  |  |
| 3 | Возможность открывания окон | Большинство окон открывается. _______________ | Открывается часть окон. _______________ | Окна не открываются. _______________ |  |  |
| ЭНЕРГИЯ |
| 4 | Внедрение учета тепла, горячей воды и электричества | Для каждого помещения установлены счетчики энергии. _______________ | Учет электроэнергии ведется исходя из общих показаний. Расходы распределяются пропорционально занимаемым площадям. _______________ | Учет не ведется. _______________ |  |  |
| 5 | Автоматика и мощность освещения | В помещении установлены LED светильники. Работают датчики присутствия. _______________ | В помещении установлены люминесцентные светильники Т5 или LED. Есть ручные выключатели. _______________ | В помещении установлены люминесцентные светильники Т8, Т12 и лампы накаливания. Только ручные выключатели. _______________ |  |  |
| ОТХОДЫ |
| 6 | Раздельное накопление отходов | Более 50% отходов накапливаются раздельно с последующей передачей отходов на переработку. _______________ | Раздельно накапливаются несколько видов отходов. _______________ | Отходы раздельно не накапливаются. _______________ |  |  |
| 7 | Использование вторсырья или сертифицированной продукции | Закупаемые новые материалы имеют одну или несколько следующих характеристик: изготовлены из вторсырья; сертифицированы FSC или PEFC; отмечены экомаркировкой 1 типа (например, «Листок жизни», «Европейский цветок» и т.д.) _______________ | Закупаются или используются б/у элементы. Осуществляется экономия бумаги при использовании принтера (2-х сторонняя печать настроена автоматически). _______________ | Вопрос использования вторсырья и продукции отмеченной экомаркировкой не рассматривался. _______________ |  |  |
| 8 | Использование EPD или Cradle to Cradle материалов. Экомаркировка I типа (например, «Листок жизни», «Европейский цветок» и т.д.) | В процессе закупок проводится качественная/экспертная оценка экологического следа. Закупаются материалы с EPD декларацией, а также сертифицированные по программе Cradle to Cradle и экомаркировкой I типа. _______________ | Закупаются материалы с низким экологическим следом. _______________ | В закупках не учитываются материалы с экологическими характеристиками. _______________ |  |  |
| 9 | Накопление опасных отходов (батарейки, лампы, оргтехника) | Есть специальные помещения для сбора ртутных ламп и/или электроники, батареек. Наличие договора с подрядчиками на обращение с данными видами отходов. _______________ | Накапливание смешано. _______________ | Накапливание не ведется. _______________ |  |  |
| ВОДА |
| 10 | Чистая питьевая вода | В радиусе 30 метров от каждого рабочего места есть зона с чистой питьевой водой. _______________ | В офисе установлены куллеры с привозной водой. _______________ | Питьевая вода предоставляется в общегородском водопроводе. Сотрудниками сами себе покупают чистую питьевую воду при желании. _______________ |  |  |
| 11 | Использование не питьевой (технической, дождевой) воды | Дождевая или техническая вода собирается и используется при поливе или мойке территории. _______________ | Дождевая или техническая вода не используется. Она собирается, очищается и сливается с канализацию. _______________ | Дождевая или техническая вода не собирается. _______________ |  |  |
| 12 | Учет воды | Для каждого помещения установлены отдельные счетчики воды. _______________ | Пользователь помещения платит с учетом показаний общих счетчиков. Расходы разделяются пропорционально занимаемым площадям. _______________ | Учет не ведется. Расходы фиксированы. _______________ |  |  |
| 13 | Сантехника с низким расходом воды | Используется сантехника с низким расходом воды. Двойной смыв на унитазах. Смесители с аэраторами. Отсутствие протечек в смесителях и унитазах. Смесители имеют максимальный расход воды 6 л/мин; унитазы имеют максимальный объем однократного смыва не более 4 литров воды. _______________ | Используется сантехника с низким расходом воды. Двойной смыв на унитазах. Смесители с аэраторами. Отсутствие протечек в смесителях и унитазах. _______________ | Установлена обычная сантехника. _______________ |  |  |
| ОСВЕЩЕНИЕ |
| 14 | Искусственное освещение, минимизация бликов и яркости | В помещениях достаточный уровень освещения. Светильники равномерно освещают пространство. Окна оборудованы жалюзи/шторами. _______________ | В помещении только искусственное освещение в соответствии с нормами. _______________ | В помещение обычное освещение. _______________ |  |  |
| 15 | Уровень освещения и зоны управления | В помещении можно регулировать уровень освещенности. У сотрудников есть дополнительные лампы. _______________ | В помещении можно включать свет по необходимости. _______________ | Установлено обычное освещение. _______________ |  |  |
| 16 | Обеспечение естественным светом | Более 70% рабочей площади помещения имеет естественное освещение от окон в ясный солнечный день. На окнах имеются жалюзи/ламели/шторы, который устраняют избыточную яркость. _______________ | Более 50% рабочих мест расположено вблизи окон с возможностью естественного освещения. _______________ | В помещении нет доступа к естественному свету. _______________ |  |  |
| КОМФОРТ |
| 17 | Автоматика отопления, кондиционирование и вентиляции | Имеются термостатичные головки на радиаторах и управление режимами работы климатическими системами (отопление и кондиционирование). На панелях управления имеются понятные инструкции. _______________ | Имеются термостатичные головки на радиаторах и управление на кондиционерах. _______________ | В помещении не регулируется температура на радиаторах отопления. _______________ |  |  |
| 18 | Альтернативные и инновационные климатические решения | Стандартный климат (радиаторы, фанкойлы, кондиционеры). Помещения поделены на теплые и холодные зоны. Сотрудникам предоставляются индивидуальные климатические приборы. _______________ | Стандартный климат (радиаторы, фанкойлы, кондиционеры). _______________ | Климатические системы отсутствуют. _______________ |  |  |
| УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО |
| 19 | Публикуется ли социальный или экологический отчет. | На предприятии установлены цели к устойчивому развитию. Реализуются проекты. Предприятие отчитывается в СМИ. _______________ | На предприятии есть цели в области корпоративной, социальной и экологической ответственности. Ежегодно публикуются отчеты. _______________ | На предприятии нет политики в области корпоративной, социальной и экологической ответственности. _______________ |  |  |
| 20 | Проводит ли предприятие экологические мероприятия для сотрудников? Какие? | На предприятии развито волонтерское движение. Каждый сотрудник может до двух дней в году посвятить волонтерской деятельности на свое усмотрение. _______________ | Предприятие организовывает экологические акции для своих сотрудников. _______________ | Предприятие не организовывает акции для своих сотрудников. _______________ | (можно указать мероприятия, которые есть на вашем предприятии) |  |
| 21 | Проводится ли обучение сотрудников экологическим компетенциям в области устойчивого развития? Если да, то какие? | Представление текстовое описание решения, которые не отражены в анкете. |  |

Укажите углеродный след Вашего предприятии за 2023 год

Дополнительно о предприятии (по желанию):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________